## Sheet1
海南海洋文化遗产数字体验装置加工制作项目 技术参数配置表
装置名称 | 海南海洋文化遗产数字体验装置
研发单位 | 海南师范大学
装置规格 | 7250mm×3780mm×3430mm
结构形式 | 钢结构铝合金外观整体模块（外观附加装饰可拆卸）
技术参数与工艺说明
一、装置主体结构与外观系统 1. 整体规格：7250×3780×3430mm，占地27.4㎡，高3.43m； 2. 主体框架：热镀锌钢结构框架，主梁壁厚6.0mm，副梁壁厚2.0mm，立柱壁厚4.0mm，关键焊接部位加装三角板，满足公路长期运输强度； 3. 外壳材质：铝合金单板外壳，厚度2mm，船型双曲面造型，可拆卸拼装结构； 4. 表面处理：金属氟碳漆烤漆，赭石色+藏青纹饰，船体装饰彩绘、镂空工艺； 5. 造型配件：铝合金船型造型、船帆造型及桅杆、钢丝绳牵引固定，入口平开门、装饰可开启腰门、设备检修门、散热通风格栅； 6. 保温隔热：聚氨酯发泡保温层80-100mm，隔热保温防水层； 7. 入户门：1200mm宽定制门，搭配户外防水智能门锁； 8. 设备间：金属百叶电器设备间（空调间），操作台设备柜，家具板装饰面； 9. 外观装饰：底部内嵌暖色环绕氛围灯带，5mm铝板镂空雕刻装饰格栅。 二、内部空间装饰系统 1. 天花吊顶：铝单板+高级环保纤维板，配套室内环绕氛围灯带； 2. 墙面装饰：暗色碳晶板集成拼接，欧松板结构打底； 3. 地面工程：高级环保SPC地板，18mm水泥纤维板打底； 4. 进气与排气：定制通风系统； 5. 照明系统：筒灯、射灯暖光光源照明，室内吸音墙面装饰、五感投影安装点位支架及龙骨； 6. 柜体定制：设备间储藏柜、操作台储藏柜，家具板装饰面。 三、电路电气系统 1. 电缆规格：照明1.5平方、电机6平方、插座4平方、主线10平方、6类网线； 2. 线路防护：绝缘PVC线路管道敷设； 3. 面板配置：五孔插座20个、开关面板6个、USB面板6个； 4. 配电系统：主电箱、空气开关、灯带变压器； 5. 网络系统：网络箱、光纤、路由器； 6. 标识系统：项目LOGO面板、装置铭牌、操作说明板。 四、控制系统 1. 多情景模式功能； 2. 照明智能控制； 3. 通风智能控制。 五、空调通风系统 1. 舱内3匹冷暖空调，含安装及排水； 2. 配套设备间散热通风系统，满足设备长期运行散热需求 3. 顶部设备间1匹空调，含安装及排水； 4. 配套金属百叶通风格栅，保障设备间通风散热。 六、配套配件与运输安装 1. 吊装吊环、运输固定件、连接件； 2. 支撑脚连接板； 3. 入户踏步连接板（便携可拆解） 4. 运输路线：佛山-海口，13米平板车运输，超宽运输报备； 5. 吊装作业：25吨吊车上下车，现场就位安装； 6. 配套人工拆包、调试开机服务。
注：此技术参数表可作为加工制作报价附件