编号：

海 南 师 范 大 学

货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告

【包含大批量仪器设备和大型精密仪器购置项目】

申 请 人：          雷霖

申请单位：          美术学院

项目名称： 美术学院外墙防水补漏、美术学院

护栏维修项目

年     月      日

（2020年3月设计改版）

材料目录

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2、大型精密仪器设备购置论证表

3、海南师范大学国有资产配置计划表

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

5、货物（服务）建设项目科学性论证

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2023  年  4 月 25 日

| 项目名称 | 美术学院外墙防水补漏、美术学院护栏维修项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位 |  | 项目负责人 | 雷霖 |
| 项目经费来源 |  | 项目预算经费 | 万元 |
| 申购理由（购置此仪器的目的、用途，目前教学、科研情况及使用效益分析，项目建成目标和投资产出预期目标等），可附页。 美术学院自2015年搬迁至桂林洋美术楼，在使用的过程中均出现各种需要维修的问题和安全隐患，为保障之后的教学和科研需求，急需美术楼改造建设资金的投入，特此提出项目申请。 项目主要内容 一、屋面一边有墙体的沉降缝 施工部位有：①南面教学楼五楼连廊处靠南面通道屋项；②南面教学楼靠北面天面斜屋顶；③北西教学楼西北角5楼外层面；④北西面教学楼西北角5楼连廊屋面。 二、北面数学楼靠东面5楼523教室顶板漏水 1、经现场检查，523教室顶板漏水是因613教室漏水导致的，613教室漏水有二处,一处是北面塑钢窗漏水，二处是南面高窗下天面与墙交接处漏水,经仔细观察，南面高窗下墙面多处开裂,外面天面地板已多处裂缝,局部修复达不到防水的效果,建议将上面的露台整体做防水。 2、北面教学楼5楼西北角连廊东边屋面墙边裂缝修复防水（清理，沥青灌缝）。 3、东边连廊南面沉降缝背面增加一条110排水管。 三、连廊与教学楼、室内通道沉降缝防水 施工部位有：①东面连廊两头沉降缝；②南面教学楼外走道靠东面连廊处沉降缝；③北面教学楼西北角走道沉降缝；④南面教学楼靠西图画展览上面沉降缝。 项目实施条件 实施现状：美术楼目前在使用的过程中出现多处需要漏水情况，在2016年台风来袭过程中，美术楼大面积墙体渗水，已经严重影响了学院正常教学和科研工作，项目目前面临的问题如下： 1.墙体渗水 2.523教室顶板漏水 3.多处连廊室内通道渗水 项目实施的必要性 美术楼多处墙体存在渗水情况，如遇到台风或其他恶劣天气，则会造成室内大面积积水，导致设备损坏。在日常教学和科研过程中，如遇大雨天气，室内渗水也影响学生学习和教师教学。为不影响日后的美术学院日常教学和科研工作，美术楼外墙防水补漏、美术学院护栏维修是必要项目。 项目建成目标 解决美术学院外墙漏水问题和雨大时实验室出现的倒灌情况。 |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价30万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 | 中文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |
| 型 号 |  | 产地及厂商 |  |
| 拟购数量 |  | 单价 |  |
| 选型 理由 | 与参考型号比较，该仪器具有的先进性、实用性及合理性。 |  |  |
| 主要 性能 |  |  |  |

| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 学历 | 职称 | 专管或兼管 | 能否操作 |
| 使用效率分析（小时/年） |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

| 3、海南师范大学国有资产配置计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（公章）： |  |  |  | 联系人及电话： |  |  |  |  | 资金单位： 万元 |  |
| 项目名称： |  |  |  | 使用单位领导签字： |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 采购品目名称 | 参考品牌型号及生产厂家 | 参考规格和配置技术参数 | 是否原装进口 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总 价 | 使用地点及使用单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 如是填“是” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美术学院外墙防水补漏、美术学院护栏维修项目 |  |  |  | 1 | 1 | 280915 | 280915 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 280915 |  |  |

（可附页）

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

| 集体询价内容及过程 | 详细描述货物（服务）建设项目的询价过程，包括何时以何种方式询价，是否向不低于三家供应商询价等情况说明，提供厂家的询价单据或网站截图等作为附件材料。 |
| --- | --- |
| 集体询价结论 | 本项目建设总预算为： 万元，详见项目《货物（服务）建设项目国有资产配置计划表》。 项目负责人（签名）： 询价小组成员（签名）： 年 月 日 |
| 项目单位意见 | 经 年 月 日党政联席会研究，同意按照建设方案建设，并自觉遵守廉政纪律。 院长签名（盖章）： 书记签名（盖章）： 年 月 日 |

5、货物（服务）建设项目科学性论证

| 论证内容及结论 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置仪器设备的规格、型号、性能、价格及技术指标等是否科学合理；配套经费、运行维修费的落实情况；实验人员的配备情况；效益预测及风险分析等。 组长（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加论证会的个人签名 | 所在单位 |  |  | 姓名 |  | 职称 |  | 学历 |
| 项目单位意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目归口管理部门意见 | 科研设备及服务归口科研管理与学科建设处，教学设备及服务项目归口教务处，家具及后勤服务项目归口后勤管理处，信息化项目归口网络安全与信息化办公室。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤管理处意见 | 安装详细地点 |  |  |  | 用房面积 |  |  |  |
|  | 后勤管理处对新增资产所需场地、用电安全、节能环保和基础装修（经费来源）等作出明确意见（必要时填写）。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |